## 基本データ
【Ⅰ．基本データ入力欄】
←入力欄
工事番号 | 伊農高 | 第 | 1 | 号 |  |  | 第1号
工事名 | 愛媛県立伊予農業高等学校第４教棟内装修繕業務
施工箇所 | 伊予市下吾川１４３３
工事日数 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 日 | ←プルダウンで選択
工事内容 | 第４教棟の内装修繕業務 | [5 empty] | ←総括表シート画面でセル内に収まっているか確認のこと。
【Ⅱ．金抜き設計書作成】
金抜き用シートにする→ |  |  |  | NO

## 表紙
（表 紙）
修 繕 内 訳 書
| 施工箇所 | 伊予市下吾川１４３３
| 工事名 | 愛媛県立伊予農業高等学校第４教棟内装修繕業務
| 工事費 |  | （うち消費税及び地方消費税相当額 |  |  | ）
|  |  | 工事日数 | 240 | 日
愛媛県立伊予農業高等学校

## 種目別内訳
（種目別内訳） | [5 empty] | （伊予農高）
工事内容 |  | 第４教棟の内装修繕業務
名 称 |  |  | 摘 要 | 数 量 | 金 額（円） | 備 考
直 接 工 事 費 |  |  |  | 一式
Ａ | 建築主体工事 |  |  | 一式
Ｂ | 電気設備工事 |  |  | 一式
Ｃ | 給排水設備工事 |  |  | 一式
Ⅾ | 換気設備工事 |  |  | 一式
共 通 費 |  |  |  | 一式
Ⅰ | 共 通 仮 設 費 |  |  | 一式
Ⅱ | 現 場 管 理 費 |  |  | 一式
Ⅲ | 一 般 管 理 費 等 |  |  | 一式
工 事 価 格
消費税及び地方消費税 相 当 額 |  |  | 10% | 一式
工 事 費
（NO．1）

## 科目別内訳Ａ
（科目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ａ建築主体工事 |  | （改修工事）
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水改修工事 |  | 1 | 式
3 | 床改修工事 |  | 1 | 式
4 | 木工事 |  | 1 | 式
5 | 金属工事 |  | 1 | 式
6 | 左官工事 |  | 1 | 式
7 | 建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装改修工事 |  | 1 | 式
10 | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事 |  | 1 | 式
11 | 環境配慮工事 |  | 1 | 式
12 | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
13 | 発生材処分費 |  | 1 | 式
合 計

## 細目別内訳Ａ
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上共 | 1340 | 延m2
| 養生 | 仕上共 | 1340 | 延m2
| 整理清掃 後片付け | 竣工時 | 1340 | 延m2
| 外部足場 | 枠組本足場 手摺先行方式 H=20m 未満 900巾 運搬共 3箇月 | 685 | 延m2
| 内部仕上足場 | 脚立足場 | 1340 | 延m2
| 垂直養生 | 防音ｼｰﾄ張 運搬共 3箇月 | 685 | 延m2
| ｱｽﾍﾞｽﾄ養生 |  | 201 | ㎡
計
2 | 防水改修工事
(外部)
【撤去】
| 屋上 ｼｰﾄ防水撤去 | 平場 | 1 | ㎡
| 屋上 ｼｰﾄ防水撤去 | 立上り | 0.4 | ㎡
| 防水押え ｱﾝｸﾞﾙ撤去 | ｱﾙﾐ製 ｺｰｷﾝｸﾞ共 | 1 | ｍ
【改修】
| 屋上 ｼｰﾄ防水 | 平場 接着工法 T=2.0 | 1 | ㎡
| 屋上 ｼｰﾄ防水 | 立上り 接着工法 T=2.0 | 0.4 | ㎡
| 防水押え ｱﾝｸﾞﾙ | ｱﾙﾐ製 ｺｰｷﾝｸﾞ共 | 1 | ｍ
計
3 | 床改修工事
【鉄筋工事】
| 溶接金物敷 | ﾋﾟｯﾄ 6×100×100 | 1 | ㎡
【左官工事】
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ詰め | ﾋﾟｯﾄ内 | 0.2 | ㎥
| 軽量ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | T=15（ｾﾒﾝﾄ系） | 275 | ㎡
| 軽量ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | T=30（ｾﾒﾝﾄ系） | 8.7 | ㎡
| 軽量ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | T=45（ｾﾒﾝﾄ系） | 155 | ㎡
計
4 | 木工事
| 壁 ﾗﾜﾝ合板 | T=9.0 | 36.4 | ㎡
| 壁 構造用合板 | T=12 ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 | 3.9 | ㎡
計
5 | 金属工事
(内部)
| 軽量鉄骨壁下地 | 90形 @450 | 12 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 100形 @450 | 19.8 | ㎡
| 軽量鉄骨壁開口補強 | 100形 | 10.1 | m
| 壁点検口 | 塩ﾋﾞ製 300角 | 3 | 箇所
| 天井点検口 取外し、再取付け | ｱﾙﾐ製 内外共ｱﾙﾐ額縁枠 450角 | 3 | 箇所
| 天井点検口 取外し、再取付け | ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付 内外共ｱﾙﾐ額縁枠 450角 | 1 | 箇所
計
6 | 左官工事
(内部)
| 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ均し |  | 1 | ㎡
| 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え |  | 2.8 | ㎡
| 床 ﾓﾙﾀﾙ塗 | 家具撤去跡 | 1.7 | ㎡
| 巾木下 ﾓﾙﾀﾙ塗 | H=100 | 53.4 | ｍ
| 壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 | 家具撤去跡 | 2.5 | ㎡
| 建具枠廻り ﾓﾙﾀﾙ詰め |  | 57.7 | ｍ
計
7 | 建具工事
a | 撤去工事 |  | 1 | 式
b | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 |  | 1 | 式
ｃ | 軽量鋼製建具 |  | 1 | 式
ｄ | ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ |  | 1 | 式
ｅ | ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ |  | 1 | 式
ｆ | 硝子工事 |  | 1 | 式
計
a | 撤去工事
【撤去】
| ｽﾁｰﾙ製建具撤去 |  | 7.1 | ㎡
| ｱﾙﾐ製建具撤去 |  | 42 | ㎡
| 木製建具撤去 |  | 1.5 | ㎡
| ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ撤去 | T=3.0 | 15.6 | ㎡
| ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ撤去 | T=4.0 | 0.8 | ㎡
| 網入型板ｶﾞﾗｽ撤去 | T=6.8 | 1.2 | ㎡
| ｽﾁｰﾙ枠撤去 |  | 10.7 | m
| ｱﾙﾐ枠撤去 |  | 84.9 | m
| 木製枠撤去 |  | 4.5 | m
| 木製額縁撤去 |  | 95.7 | m
小 計
b | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
【金物更新】
| AW-1A | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ、付属金物調整 W3,270×H2,060 | 2 | 箇所
| AD-2 | 金物交換、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 W1,600×H3,010 | 1 | 箇所
| AD-5 | 金物交換、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 W1,200×H1,900 | 1 | 箇所
【取り外し・再取り付け】
| AD-4 | W4,800×H1,900 | 1 | 箇所
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小 計
ｃ | 軽量鋼製建具
【改修】
| LSD-1 | W1,200×H2,000 | 1 | 箇所
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| LSD-2 | W800×H1,900 | 1 | 箇所
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小 計
ｄ | ｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
【改修】
| SPT-1 | W1,600×H2,100 | 1 | 箇所
| SPT-1A | W1,670×H2,100 | 1 | 箇所
| SPT-2 | W3,270×H3,035 | 2 | 箇所
| SPT-4 | W1,700×H3,035 | 2 | 箇所
| SPT-5 | W1,630×H3,035 | 1 | 箇所
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小 計
ｅ | ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
| GPT-1 | W4,025×H3,035 | 1 | 箇所
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
小 計
ｆ | 硝子工事
| 透明強化ｶﾞﾗｽ | 学校用 2.0㎡以下 T=4 | 8.6 | ㎡
| 型板強化ｶﾞﾗｽ | 学校用 2.0㎡以下 T=4 | 6.6 | ㎡ |  |  |  | EP-Gとしてます
| 網入り型板ｶﾞﾗｽ | T=6.8 | 0.2 | ㎡
| 透明強化ｶﾞﾗｽ | 4.0㎡以下 T=10 | 13.4 | ㎡
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 5×5 | 205 | 片m
小 計
8 | 塗装工事
（内部）
| EP-G塗 | ｹｲｶﾙ板B種素地ごしらえ共 | 26.5 | ㎡
| EP-G塗 | 左官仕上面B種素地ごしらえ共 | 2.5 | ㎡
| 防塵塗料塗 |  | 15.5 | ㎡
計
9 | 内装改修工事
（内部）
【撤去】
| 周囲ｶｯﾀｰ入り | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 27.1 | ｍ
| 周囲ｶｯﾀｰ入り | ﾓﾙﾀﾙ | 161 | ｍ
| 床 人研ぎ撤去 |  | 0.7 | ㎡
| 床 ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 0.6 | ㎡
| 床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 下地調整ﾓﾙﾀﾙ共 | 151 | ㎡
| 床 長尺ｼｰﾄ撤去 |  | 110 | ㎡
| 木製巾木撤去 | H=100 | 31.1 | m
| 壁 ﾗﾜﾝ合板撤去 | T=9 | 3 | ㎡
| 仮設間仕切壁撤去 | LGS65型下地 PBT=12.5（両面2重貼） GW T=50充填 ﾄﾞｱ:握り玉、鍵付き | 43.9 | ㎡
【改修】
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 | T=2.0（防滑）溶接耐水工法 床張物撤去面、下地調整共 | 423 | ㎡
| ｿﾌﾄ巾木 | H=100 | 2.2 | ｍ
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | T=15（塗装品） | 7.3 | ㎡
| 壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | T=6.0 | 30.3 | ㎡
| 壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | T=6.0 | 7 | ㎡
| 巾木 床材立ち上げ | 長尺塩ﾋﾞ H=100 | 37.1 | ｍ
| PS廻りｸﾞﾗｽｳｰﾙ詰 | T=100(24K) | 9.2 | ㎡
| ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ | ｱﾙﾐ | 14 | ｍ
| 塩ビ廻縁 |  | 113 | ｍ
| 天井仕上材 取外し、再取付け | 1F T=9 | 283 | ㎡
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼補修 | T=2.0（防滑）溶接耐水工法 床張物撤去面、下地調整共 | 0.3 | ㎡
計
10 | 仕上ﾕﾆｯﾄ工事
a | 造作家具工事 |  | 1 | 式
b | ﾕﾆｯﾄ工事 |  | 1 | 式
c | ｻｲﾝ工事 |  | 1 | 式
計
a | 造作家具工事
【撤去】
| 1F材料構造実習室 人研水槽撤去 | W1660×D850×H800 | 1 | 箇所
| 1F準備室 人研流し撤去 | W2900×D600×H800 | 1 | 箇所
| 1F施工実習室 流し撤去 | W1500×D500×H800 | 1 | 箇所
| 1F材料構造実習室 SUS流し撤去 | W4000×D600×H800 | 1 | 箇所
| 1F材料構造実習室 実験台撤去 | W7145×D600×H800 | 1 | 箇所
| 1F材料構造実習室 掃除用具入れ撤去 | W525×D500×H1800 | 1 | 箇所
| 1F準備室 造付け家具撤去② | W5425×D475×H3050 | 1 | 箇所
| 1F施工実習室 造付け家具撤去 | W5900×D500×H3050 | 1 | 箇所
| 1F施工実習室 ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ撤去 |  | 21.1 | m
| 2F調理実習室Ⅱ 人研流し撤去 | W1400×D700×H100 | 1 | 箇所
| 2F調理実習室Ⅰ 掃除用具入撤去 | W525×D500×H1800 | 1 | 箇所
| 2F準備室 ｽﾘｯﾊﾟ入撤去 | W1850×D350×H730 | 1 | 箇所
| 2F食品庫 作業台撤去 | W6860×D600×H800 | 1 | 箇所
| 揚額用木桟撤去 | 35×45 | 10.5 | m
【新設】
| K-1 | SUS流し W3600×D600×H1200 | 1 | 箇所
| K-4 | 実験台 W(4305+2415)×D600×H700/895 | 1 | 箇所
| K-6 | 造付家具 W(5425+660)×D450/650×H3000 | 1 | 箇所
| K-8 | 造付家具 W8460×D700×H3050 | 1 | 箇所
| 賞1 | 10枚×1段 | 1 | 箇所
| 賞2 | 6枚×2段 | 1 | 箇所
【家具撤去再取付】
| 2F調理実習室Ⅰ 窓下戸棚 |  | 2 | 箇所
| 2F調理実習室Ⅰ 棚 |  | 1 | 箇所
| 2F準備室 棚 |  | 1 | 箇所
| 2F調理実習室Ⅱ 食器棚 |  | 4 | 箇所
| 家庭用冷蔵庫 |  | 3 | 台
| 業務用冷蔵庫 |  | 1 | 台
| 乾燥機+洗濯機 |  | 1 | 台
【仮置き再設置】
| 調理台 |  | 21 | 台
| 作業台 |  | 1 | 台
| 机 |  | 6 | 台
小 計
b | ﾕﾆｯﾄ工事
【撤去】
| 1F材料構造実習室 黒板撤去 | W4200×H1050 | 1 | 箇所
| 1F材料構造実習室 掲示板撤去 | W1800×H1050 | 1 | 箇所
【新設】
| 電子黒板1 | W5030×H1400 | 1 | 箇所
| 面台1 | D150×L3600 | 1 | 箇所
| 面台2 | D150×L850 | 1 | 箇所
| 面台3 | D150×L1500 | 2 | 箇所
| 面台4 | D300×L1700 | 1 | 箇所
| 手洗いｼﾝｸ | L=1500 | 1 | 箇所
| 手洗いｼﾝｸ 取付費 |  | 1 | 式
| 流し台 | L=1500 | 2 | 箇所
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 取付費 |  | 1 | 式
| ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 19.2 | m
小 計
c | ｻｲﾝ工事
| 室名ｻｲﾝ | 持出し型 | 3 | 箇所
| 室名ｻｲﾝ | 平付け型 | 5 | 箇所
| 管理責任者ﾌﾟﾚｰﾄ | 平付け型 | 8 | 箇所
計
11 | 環境配慮工事
| 床 300角塩ﾋﾞﾀｲﾙ撤去 |  | 271 | ㎡
計
12 | 発生材運搬費
| ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬費 | 積込み共 | 1.8 | m3
| ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ運搬費 | 積込み共 | 0.01 | m3
| 木くず運搬費 | 積込み共 | 23.4 | m3
| 産業廃棄物運搬費 | 積込共 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.1 | m3
| 産業廃棄物運搬費 | 積込共 がれき類 | 4.6 | m3
| 産業廃棄物運搬費 | 積込共 ｶﾞﾗｽくず、陶磁器くず | 4.6 | m3
| 産業廃棄物運搬費 | 積込共 混合廃棄物 | 0.5 | m3
| 産業廃棄物運搬費 | 積込共 ｱｽﾍﾞｽﾄ | 0.5 | m3
| 伐採木運搬費 |  | 1 | m3
計
13 | 発生材処分費
| ｺﾝｸﾘｰﾄ受入費 | 再資源化施設 | 4.2 | ｔ
| ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ受入費 | 再資源化施設 | 0.02 | ｔ
| 木くず受入費 | 再資源化施設 | 12.9 | ｔ
| 産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.6 | ｔ
| 産業廃棄物処分費 | がれき類 | 7.1 | ｔ
| 産業廃棄物処分費 | ｶﾞﾗｽくず、陶磁器くず | 2.2 | ｔ
| 産業廃棄物処分費 | 混合廃棄物 | 1 | ｔ
| 産業廃棄物処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ | 0.2 | ｔ
| 有価物 | ｽﾃﾝﾚｽ | -0.1 | ｔ
| 有価物 | 鉄くず ヘビーH2 | -0.6 | ｔ
| 有価物 | ｱﾙﾐ | -2.3 | ｔ
| 有価物 | 銅線屑 1号（ﾅｹﾞｯﾄ処理） | -0.2 | ｔ
| 伐採木処分費 |  | 1.2 | ｔ
| 資源循環促進税相当額 |  | 1 | 式
計

## 科目別内訳Ｂ
（科目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｂ電気設備工事
1 | 幹線・動力設備 | 改修 | 1 | 式
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 改修 | 1 | 式
3 | 幹線・動力設備 | 撤去 | 1 | 式
4 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 撤去 | 1 | 式
合 計

## 細目別内訳B
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | 幹線・動力設備 | 改修
| 既設 M-1 改修 | 施工実習室 ﾐｷｻｰ用配線を 旧ﾎｲｽﾄ用ﾌﾞﾚｰｶｰ60Aに接続替 | 1 | 式
計
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 改修
| 合成樹脂製可とう電線管 | PFS16mm ｲﾝﾍﾟｲ | 1.7 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE22mm ﾛｼｭﾂ | 1.2 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 4 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ | 26.7 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 1.7 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ｺﾛｶﾞｼ | 2.1 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C 管内 | 2.4 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 付属品 | A型用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ 付属品 | A型用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | ﾋﾞﾆﾙ製 防雨型 150×150×150 | 2 | 台
| 照明器具 | LED40W形 直付け 再取付 | 28 | 個
| 照明器具 | LED20W形 直付け 再取付 | 2 | 個
| 照明器具 | LED40W形 黒板灯 再取付 | 4 | 個
| 照明器具 | LED40W形 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 再取付 | 16 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1+1P15A・L 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 入線機能付き防水ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | 個
| 斫り補修 | ｺｱ抜き 壁 28Φ 150mm程度 | 3 | 箇所
計
3 | 幹線・動力設備 | 撤去
| 電動機結線 離線 | ﾎｲｽﾄ用 直入れ | 1 | 箇所
計
4 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 撤去
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 撤去・処分 | 2.4 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ 撤去・処分 | 13.9 | ｍ
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0-2C 管内 撤去・処分 | 2.4 | ｍ
| 照明器具 | LED40W形 直付け 取外し | 28 | 個
| 照明器具 | LED20W形 直付け 取外し | 2 | 個
| 照明器具 | LED埋込型 黒板灯 取外し | 4 | 個
| 照明器具 | LED40W形 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 取外し | 16 | 個
計

## 科目別内訳C
（科目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ｃ給排水設備工事
1 | 衛生設備工事 | 改修 | 1 | 式
2 | 給水設備工事 | 改修 | 1 | 式
3 | 給湯設備工事 | 改修 | 1 | 式
4 | LPｶﾞｽ設備工事 | 改修 | 1 | 式
5 | 排水設備工事 | 改修 | 1 | 式
6 | 給水設備工事 | 仮設 | 1 | 式
7 | 衛生設備工事 | 撤去 | 1 | 式
8 | 給水設備工事 | 撤去 | 1 | 式
9 | 給湯設備工事 | 撤去 | 1 | 式
10 | LPｶﾞｽ設備工事 | 撤去 | 1 | 式
11 | 排水設備工事 | 撤去 | 1 | 式
合 計

## 細目別内訳C
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | 衛生設備工事 | 改修
| 掃除流し | SK22A T23AEQ20C TK22 TN114 T9R T375SGEP | 1 | 組
| 洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W PJ2009NW | 1 | 組
【再取付衛生器具】
| 手洗器 | L5D(再取付品) T205QFRC TLDP2105J TLC4A1(更新) | 1 | 組
計
2 | 給水設備工事 | 改修
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 20A 屋内一般 | 101 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 25A 屋内一般 | 30.7 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 32A 屋内一般 | 24.9 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 40A 屋内一般 | 16.5 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 50A 屋内一般 | 29.4 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 65A 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 80A 屋内一般 | 15.1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 50A 屋外配管 | 10.1 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 80A 屋外配管 | 8.2 | ｍ
| 既設配管切断・接続費 | SGP-VA 25A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設配管切断・接続費 | SGP-VA 32A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設配管切断・接続費 | SGP-VA 40A 保温あり | 3 | 箇所
| 保温工事 | 20A GW保温厚20mm 屋内一般 | 15.7 | ｍ
| 保温工事 | 20A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 77.4 | ｍ
| 保温工事 | 25A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 24.5 | ｍ
| 保温工事 | 32A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 24.9 | ｍ
| 保温工事 | 40A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 16.5 | ｍ
| 保温工事 | 50A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 29.4 | ｍ
| 保温工事 | 65A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | 80A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 15.1 | ｍ
| 保温工事 | 20A GW保温厚20mm 屋外露出 | 8 | ｍ
| 保温工事 | 25A GW保温厚20mm 屋外露出 | 8.7 | ｍ
| 保温工事 | 50A GW保温厚20mm 屋外露出 | 10.1 | ｍ
| 保温工事 | 80A GW保温厚20mm 屋外露出 | 8.2 | ｍ
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 50φ×150L | 4 | 箇所
| 仕切弁 | GV-15 JIS5K | 1 | 個
| 仕切弁 | GV-20 JIS5K | 6 | 個
| 仕切弁 | GV-25 JIS5K | 3 | 個
| 仕切弁 | GV-32 JIS5K | 1 | 個
| 仕切弁 | GV-40 JIS5K | 3 | 個
| 仕切弁 | GV-50 JIS5K | 1 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BTV-80 JIS10K | 1 | 個
| ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ | 15A×300L | 1 | 個
| ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ | 25A×300L | 2 | 個
| ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ | 15A×600L | 42 | 個
| ﾌﾚｼｷﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A×500L | 1 | 個
| ﾌﾚｼｷﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A×750L | 1 | 個
| 自動水栓 | TEL20DSA 壁付 乾電池ﾀｲﾌﾟ | 5 | 個
| ﾚﾊﾞｰ式横水栓 | T130AEQF13C 壁付 ｽﾊﾟｳﾄ回転式 粉末、共用 | 4 | 個
| 洗濯機用水栓 | TW11R | 1 | 個
| ｶﾞｰﾃﾞﾝ流し | GDﾅｶﾞｼ650GU | 1 | 台
| 水栓柱 | ﾚｼﾞｺﾝ製 DLS-10 1,000H 止金具共 | 1 | 本
| 横水栓 | T200ESNRA13C | 1 | 個
| 鉄筋探査費 |  | 7 | 箇所
計
3 | 給湯設備工事 | 改修
| 一般用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20A 屋内一般 | 79 | ｍ
| 一般用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 25A 屋内一般 | 21.1 | ｍ
| 保温工事 | SUS 25A GW保温厚20mm 屋内一般 | 0.7 | ｍ
| 保温工事 | SUS 20A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 74.8 | ｍ
| 保温工事 | SUS 25A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 13.8 | ｍ
| 保温工事 | SUS 20A GW保温厚20mm 屋外露出 | 4.2 | ｍ
| 保温工事 | SUS 25A GW保温厚20mm 屋外露出 | 6.6 | ｍ
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 壁 50φ×150L | 2 | 箇所
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A×300L | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A×600L | 42 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 25A×300L | 2 | 個
| ﾚﾊﾞｰ式ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 | TKS05311J 壁付 | 2 | 個
| 鉄筋探査費 |  | 2 | 箇所
計
4 | LPｶﾞｽ設備工事 | 改修
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 20A 屋内一般 | 105 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 25A 屋内一般 | 27.2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 32A 屋内一般 | 17.7 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 40A 屋内一般 | 1.9 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP(白) 50A 屋内一般 | 14.7 | ｍ
| 塗装工事 | SGP(白) 20A | 23.1 | ｍ
| 塗装工事 | SGP(白) 25A | 0.5 | ｍ
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 50φ×150L | 3 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | SGP(白) 50A 保温なし | 1 | 箇所
| 可とう管ｺｯｸ | 15A | 23 | 個
| ねじｶﾞｽ栓 | 20A | 2 | 個
| ｶﾞｽ用ﾌﾚｷﾎｰｽ | 15A×300L | 23 | 個
| ｶﾞｽ用ﾌﾚｷﾎｰｽ | 20A×300L | 2 | 個
| 二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 壁用 15A | 15 | 個
| ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型 16号 LPG消費量33.4kw 1φ100V 附属品共 | 2 | 台
| 鉄筋探査費 |  | 4 | 箇所
計
5 | 排水設備工事 | 改修
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40A 屋内一般 | 1.9 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 屋内一般 | 20.8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65A 屋内一般 | 6.6 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75A 屋内一般 | 1.4 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 地中配管 | 4.8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75A 地中配管 | 4.2 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 屋外配管 | 0.5 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A(通気) 屋内一般 | 18.7 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 50A 屋内一般 | 46.4 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 65A 屋内一般 | 34.9 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 75A 屋内一般 | 13 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 100A 屋内一般 | 5.2 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 65A 地中配管 | 0.5 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 100A 地中配管 | 6.5 | ｍ
| 保温工事 | VP 50A GW保温厚20mm 屋内一般 | 7.6 | ｍ
| 保温工事 | VP 50A(通気) GW保温厚20mm 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 65A GW保温厚20mm 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 100A GW保温厚25mm 屋内一般 | 8.5 | ｍ
| 保温工事 | VP 40A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 1.9 | ｍ
| 保温工事 | VP 50A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 9.8 | ｍ
| 保温工事 | VP 65A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 6.6 | ｍ
| 保温工事 | VP 75A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 1.4 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 50A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 46.4 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 65A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 34.9 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 75A GW保温厚20mm 天井・PS内 | 13 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 100A GW保温厚25mm 天井・PS内 | 0.5 | ｍ
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 床 100φ×150L | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 床 125φ×150L | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 床 150φ×150L | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | VP 40A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | VP 50A 保温あり | 4 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | VP 65A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | VP 75A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | HTVP 65A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | HTVP 100A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設雨水桝接続費 | 100φ×150L | 1 | 箇所
| 既設汚水桝接続費 | 175φ×150L | 1 | 箇所
| 既設ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続費 | 100φ×150L | 1 | 箇所
| 既設ﾄﾗｯﾌﾟ桝接続費 | 175φ×150L | 1 | 箇所
| GT-1 ｸﾞﾘｽ阻集器 | T-2耐荷重 | 1 | 組
| GT-2 ｸﾞﾘｽ阻集器 | 人耐荷重 | 1 | 組
| ｻﾝﾄﾞﾄﾗｯﾌﾟ | PST-30 | 1 | 組
| 床上掃除口 | COA-50 | 5 | 個
| 床上掃除口 | COA-65 | 5 | 個
| 床上掃除口 | COA-80 | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-100 | 1 | 個
| 掘削埋戻費 |  | 1 | 式
| 床付け |  | 13.5 | ｍ2
| アスファルト復旧費 | 再生材 | 13.5 | ｍ2
| 縁石舗装 | 再取付 | 3.1 | ｍ
| 平板舗装 | 再取付 | 1.6 | ㎡
| 路盤舗装 |  | 2.2 | ｍ
| 鉄筋探査費 |  | 8 | 箇所
計
6 | 給水設備工事 | 仮設
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PE 50A 屋内一般 | 44.5 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 80A 屋内一般 | 10.6 | ｍ
| ｺｱ抜き | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ切 75φ×150L | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | SPG-VA 50A 保温あり | 1 | 箇所
| 既設管切断費・接続費 | SPG-VA 65A 保温あり | 1 | 箇所
| 仕切弁 | GV 50 JIS5K ｺｱ付 | 3 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BV 80 JIS5K ｺｱ付 | 1 | 個
| 逆止弁 | CV 50 JIS5K | 1 | 個
| 防振継手 | 50A 合成ｺﾞﾑ製 | 1 | 個
| ﾌﾚｼｷﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A×500L | 1 | 個
| ﾌﾚｼｷﾙﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A×750L | 1 | 個
計
7 | 衛生設備工事 | 撤去
| 手洗器 | L5D 水栓、排水金具他附属品共 | 1 | 組
計
8 | 給水設備工事 | 撤去
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 20A 屋内一般 | 53.1 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 25A 屋内一般 | 26.5 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 32A 屋内一般 | 31.6 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 40A 屋内一般 | 7.2 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 50A 屋内一般 | 28.9 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 65A 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 80A 屋内一般 | 15.7 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 25A 屋外配管 | 2.7 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 50A 屋外配管 | 10.1 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 80A 屋外配管 | 8.2 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 20A 保温厚20mm 天井・PS内 | 53.1 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 25A 保温厚20mm 天井・PS内 | 26.5 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 32A 保温厚20mm 天井・PS内 | 31.6 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 40A 保温厚20mm 天井・PS内 | 7.2 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 50A 保温厚20mm 天井・PS内 | 28.9 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 65A 保温厚20mm 天井・PS内 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 80A 保温厚20mm 天井・PS内 | 15.7 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 25A 保温厚20mm SUS 屋外露出 | 2.7 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 50A 保温厚20mm SUS 屋外露出 | 10.1 | ｍ
| 保温工事 | SGP-VP 80A 保温厚20mm SUS 屋外露出 | 8.2 | ｍ
| 仕切弁 | GV-25 | 3 | 個
| 仕切弁 | GV-32 | 2 | 個
| 仕切弁 | GV-40 | 4 | 個
| 仕切弁 | GV-50 | 1 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BV-80 | 1 | 個
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A×600L | 42 | 個
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 25A×300L | 2 | 個
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A×500L | 1 | 個
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A×750L | 1 | 個
| ﾎｰﾑ水栓 | T200ESNR3 | 9 | 個
| 水栓 | T30AR13 | 1 | 個
| 水栓 | T200B13 | 3 | 個
| 水栓 | T28-13 | 1 | 個
| 水栓 | 13mm 壁付 | 2 | 個
計
9 | 給湯設備工事 | 撤去
| 一般ステンレス鋼鋼管 | SUS 20A 屋内一般 | 71.8 | ｍ
| 一般ステンレス鋼鋼管 | SUS 25A 屋内一般 | 17.2 | ｍ
| 保温工事 | SUS 20A 保温厚20mm 天井・PS内 | 71.8 | ｍ
| 保温工事 | SUS 25A 保温厚20mm 天井・PS内 | 14.7 | ｍ
| 保温工事 | SUS 25A 保温厚20mm SUS 屋外露出 | 2.5 | ｍ
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 15A×600L | 42 | 個
| ﾌﾚｼｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 25A×300L | 1 | 個
計
10 | LPｶﾞｽ設備工事 | 撤去
| 銅管 | Cu 20A 屋内一般 | 66.9 | ｍ
| 銅管 | Cu 25A 屋内一般 | 21.9 | ｍ
| 銅管 | Cu 32A 屋内一般 | 17.2 | ｍ
| 銅管 | Cu 40A 屋内一般 | 1.9 | ｍ
| 銅管 | Cu 50A 屋内一般 | 14.4 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SPG(白) 20A 屋内一般 | 13.6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SPG(白) 25A 屋内一般 | 0.5 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | SPG(白) 20A 屋外配管 | 2.4 | ｍ
| 二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 15A | 16 | 個
| 可とう管ｺｯｸ | 15A | 21 | 個
| ｶﾞｽ用ﾌﾚｷﾎｰｽ | 15A×300L | 21 | 個
計
11 | 排水設備工事 | 撤去
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75A 地中配管 | 1.8 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 100A 地中配管 | 3.8 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 屋外配管 | 1.4 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75A 屋外配管 | 2.1 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 100A 屋外配管 | 3.3 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40A 屋内一般 | 3.4 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 屋内一般 | 10.6 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 50A 屋内一般 | 47.9 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 65A 屋内一般 | 39.1 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 75A 屋内一般 | 13 | ｍ
| 耐熱性硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 100A 屋内一般 | 5 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A(通気) 屋内一般 | 18.7 | ｍ
| 保温工事 | VP 50A 屋内一般 | 8.2 | ｍ
| 保温工事 | VP 65A 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | VP 100A 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | VP 50A(通気) 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 65A 屋内一般 | 3.8 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 100A 屋内一般 | 4.5 | ｍ
| 保温工事 | VP 40A 天井・PS内 | 3.4 | ｍ
| 保温工事 | VP 50 天井・PS内 | 6.2 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 50A 天井・PS内 | 47.9 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 65A 天井・PS内 | 35.3 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 75A 天井・PS内 | 13 | ｍ
| 保温工事 | HTVP 100A 天井・PS内 | 0.5 | ｍ
| 床上掃除口 | COA-50 | 6 | 個
| 床上掃除口 | COA-65 | 4 | 個
| 床上掃除口 | COA-80 | 1 | 個
| 床上掃除口 | COA-100 | 2 | 個
| 床排水金物 | T5A-100 | 2 | 個
| 洗濯機用排水金物 | 50SF-V | 1 | 個
| ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ |  | 1 | 個
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切り |  | 17 | ｍ
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ切り |  | 1.9 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 土間解体 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ | 1.8 | ㎡
| ｱｽﾌｧﾙﾄ | とりこわし | 0.07 | ㎥
| 縁石 | 再取付あり | 0.03 | ㎥
| 平板 | 再取付あり | 1.6 | ㎡
計

## 科目別内訳D
（科目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ⅾ換気設備工事
1 | 換気設備 | 改修 | 1 | 式
2 | 換気設備 | 撤去 | 1 | 式
合 計

## 細目別内訳D
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円）
1 | 換気設備 | 改修
| FE-1 業務用有圧換気扇 | 電気ｼｬｯﾀｰ付 30cm×1 800m3/h ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS) | 2 | 台
計
2 | 換気設備 | 撤去
| F-1 壁掛換気扇 | 30cm 電気式 | 2 | 台
計

## 細目別内訳（共通費）
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ⅰ 共通仮設費
| 共通仮設費 | 消防立会い検査共 | 1 | 式
（積上げによる共通仮設費）
| 仮設間仕切り壁新設 | LGS65型下地 PB T=12.5(両面2重貼), GW T=50充填 ｱﾙﾐﾄﾞｱ：握り玉、鍵付き | 8 | 箇所
（石綿事前調査）
| 採取・分析費 |  | 12 | 検体
| 石綿報告書 | 事前報告含む | 1 | 式
| 室内空気中の化学物質の濃度測定費 | 改修前 | 4 | 検体
| 室内空気中の化学物質の濃度測定費 | 改修後 | 4 | 検体
合 計

## 細目別内訳（現場管理費）
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ⅱ 現場管理費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
合 計

## 細目別内訳（一般管理費等）
（細目別内訳）
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ⅲ 一般管理費等
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
合 計